附件1：

《采购项目服务要求》

一、学校概况

广东汕头幼儿师范高等专科学校桑浦山校区（以下简称“校区”）位于金平区大学路326号之8，现有建设用地总面积约330亩，一期建设用地面积约198亩、二期建设用地面积约132亩（已建用地面积23亩）。

此次校园物业服务范围为一、二期已完成建设用地约221亩的校园保洁绿化和水电管理维护、安全保卫、学生宿舍管理、生活设备设施的管理和维护等；二期储备用地约42亩的看管。

二、建筑物情况

桑浦山校区一、二期建设在约221亩土地上规划设置了办公区、教学区、生活区等三个区域，建设了教学楼、实训楼、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房等必须配置校舍建筑，以及配套室外运动场、地下人防工程（兼停车场）、园林景观（含广场、道路、绿化、景观）等，总建筑面积约10.78万平方米，具体详见下表：

学校建筑面积统计表

（单位：平方米）

| 序号 | 区域 | 建筑名称 | 层数 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区 | 教学楼 | 6 | 15002.73 |
| 2 | 教学区 | 综合教学楼（含地下车库） | 10 | 20463.62 |
| 3 | 教学区 | 实训楼1（含地下车库） | 5 | 7625.9 |
| 4 | 教学区 | 实训楼1副楼 | 5 | 3455.25 |
| 5 | 教学区 | 实训楼2 | 5 | 5728.1 |
| 6 | 宿舍区 | 学生宿舍1栋 | 10 | 18227.88 |
| 7 | 宿舍区 | 学生宿舍2栋 | 6 | 6172.9 |
| 8 | 宿舍区 | 学生宿舍3栋 | 6 | 6604.9 |
| 9 | 宿舍区 | 学生宿舍4栋 | 6 | 10627.15 |
| 10 | 宿舍区 | 宿舍A栋 | 6 | 2760 |
| 11 | 宿舍区 | 宿舍B栋 | 5 | 3297 |
| 12 | 生活区 | 食堂 | 3 | 4750 |
| 13 | 生活区 | 食堂副楼 | 4 | 1700.92 |
| 14 | 生活区 | 垃圾间 | 1 | 64 |
| 15 |  | 校门、门房 |  | 80 |
| 16 |  | 污水处理池 |  | 54 |
| 17 |  | 配电设备间 |  | 240 |
| 18 |  | 体育器材间 |  | 64 |
| 19 |  | 教学楼室外电梯房及走廊 |  | 354 |
| 20 |  | 教学楼室外汽车坡道 |  | 608 |
| 合 计 |  |  |  | 107880.35 |

三、总体服务内容及要求

（一）以总承包方式（包工人、包物业管理服务的设备工具、包材料、包工人保护用品等），在物业管理服务范围内进行房屋与设施设备管理、安防监控与消防设施维护保养、零星维修、校园安全管理、校园绿化保洁、垃圾清运、消杀管理、宿舍管理、会务服务等。

（二）物业管理范围内设备设施需维修或更换等单项、单件、单台的材料费用在300元及以下（单项、单件、单台的材料费用标准按现行属地材料价格，以学校确认为准）的由中标人负责维修、购买及更换等。物业管理范围内设备设施需维修或更换等单项、单件、单台的材料费300元以上的设备设施由中标人及时统计并向学校报告，所需的材料及费用由学校负责，中标人应在学校通知期限内完成维修或更换：包括但不限于课室的课桌椅维修、学生宿舍内的照明、给排水设施、门、窗、锁、床、衣柜等（不包括学生食堂、商店）。维修范围界定以学校解释为准，中标人须无条件服从。

备用发电等特种大型及专用设备（含电梯）的年（检）审费由中标人负责。

学校免费向中标人提供基本的办公用房1间、后勤仓库及工具用房1间、安保值班用房1间；中标人需自行为人员提供住宿。

（三）应全力推行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，利用现代化管理手段不断优化物业管理；制定物业管理各项规章制度，并全面贯彻执行。

（四）中标人要按需配备人员并相对固定，在拟定物业管理服务方案时，应充分考虑自身实力和管理优势，最大限度满足学校需求。

（五）★中标人对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有行政拘留和刑事犯罪记录，持有效上岗资格证（物业管理资格证书、高低压电工证、消防员职业资格证书、健康证等）。所有录用的安保人员须在一个月内到属地公安机关办理信息备案和指纹采集；所有人员的档案要到学校备案，人员变动要及时通知学校相关部门，并做好相关手续。

四、日常物业管理内容和要求

（一）房屋与设施设备管理与维护

1.房屋与共用设施

（1）服务范围

①房屋建筑物本体及共用设施设备：包括但不限于共用的上下水管道、雨水管；共用照明（含电梯内照明）、天线、加压供水设备配置系统、学生宿舍内设施等（不包括教学用的设施设备、食堂商店内各类设施设备）。

②房屋建筑物共用部位：包括但不限于楼盖、屋顶、梁柱、地面、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗、栏杆、扶手等。

（2）服务要求

①按规定建立学校内房屋本体与配套设施等物业管理资料档案、并妥善使用与保管。

②建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整。

③应每年进行1次房屋本体防雷装置安全性能检测。

④道路、场地等地面平整、无破损；路面井盖无缺损、无丢失、无松动，井盖标识清晰；大门、围栏等设施保持正常使用功能，无破损、松动；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

⑤维护公共照明（路灯、庭院灯、楼梯灯等）、水电设施系统等公共设施正常使用，发现故障及时解决维修。小修不过夜，大修24小时内报学校相关部门。

2.共用设备

（1）服务范围

供配电系统、弱电系统、电梯系统、给排水系统、消防系统等。

（2）服务要求

①★按照GB 50194的要求对供配电系统进行管理、运行及维护；公共区域的配电箱、电开水箱等易触电区域应制定用电安全防范措施，设置禁止或警示标志；计划性停电应事前通知在校人员，非计划性停电应快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

如需要发电时没能正常发电和送电，按每次扣罚物业费2000元处理并追究中标人的管理责任。

中标人每年暑假（8月20日前）必须对校园配电房及配电系统进行一次全面检修维护，确保备用发电能随时启用，全面检修维护的费用由中标人负责；全面检修维护2天前应通知学校，学校指派专业人员进行监督检查。

②门禁、安防、楼控等系统运行正常，现场测试符合要求；设备监控系统、综合布线系统等运行正常。在发现监控故障或损坏时，应及时解决或更换配件维修。

③电梯运行平稳，无异响，平层、开关正常；轿厢保持洁净、无异味、体感温度舒适；使用标志、年检标志、紧急救援电话和乘客注意事项应置于轿厢醒目位置；电梯紧急电话系统应保持畅通；电梯故障或遇到险情，应在接到通知后10分钟内到达现场了解情况，并按需求通知维保单位或救援组织，维保单位或救援组织不能超过30分钟到场；电梯维修、保养，应提前通知在校人员，维修时在现场设置提示标识和防护围栏；电梯维保应符合TSG T5002的要求；应每年委托特种设备监督检验单位对电梯全面检测1次，并出具检测报告和核发电梯使用标志。

不具备电梯维保资质的公司可委托专业公司负责，经学校同意后，双方需签订委托合同并送交学校备案。

④★生活饮用水卫生应符合GB 5749的要求；二次供水卫生应符合GB 17051的要求；排水、排污管道通畅，无堵塞、外溢现象；管道无明显锈蚀、无滴漏；定期检查生活泵、气压罐、排污泵、水池水箱、管道阀门，定期检查公共卫生间、管道井内的上下水管道、阀门、减压阀，集水坑、污水坑、室内外排水沟渠（井），定期清掏化粪池；计划性停水应事前通知在校人员，非计划性停水应快速恢复或启用备用水源，并做好应急事件上报及处理工作。

故障出现时应立即查明原因并及时排除，做好交接班、维护、维修记录，每学期应负责联系供水检测部门对校园内的用水点（如学生食堂等）进行水质检测一次，第一次水质检测在中标单位进场一个月内完成，其他学期的水质检测在每学期开学后第二周前完成，水质检测的费用由中标人负责。中标人必须确保校园饮用水水质安全达标，如发现水质不达标，应及时上报监管部门，查明原因并立即整改。

每学期中标人至少必须对所有供水水池进行清洗一次，保证水质干净安全；清洗水池前应提前2天告知学校，水池清洗完毕后注水前应通知学校进行验收，清洗不干净的责令中标人重新清洗直至干净为止；每年至少一次对学校学子湖进行清洗。

中标人应于每月最后一天对各宿舍及其它区域的水、电表进行抄表，并形成月报表上报学校，并填制水、电费通知单，负责派发催缴通知单、收据，负责水、电费的收取。

⑤★消防设施平面图、火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置；消防系统各设备设施使用说明清晰，宜使用图文；自动喷水灭火系统运行正常；消火栓箱、防火卷帘、防火门、灭火器、消防水泵运行正常；消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常；消防正压送风、防排烟系统运行正常；消防疏散指示灯工作正常，断路测试正常，消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合GB 50016的要求；消防设施巡查应符合GB 25201的要求；消防设备检测应符合GA 503的要求。每月对消防器材、设备设施进行保洁保养，做好器材管理台账。按照规定定期进行消防维保工作并做好记录，发现故障及时处理，组织抢修。

根据《中华人民共和国消防法》和《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》的有关规定，不具备消防设施维修保养资质的物业公司可委托具有消防设施维修保养资质的专业公司负责学校消防设施的维修保养工作。经学校同意，双方须签订委托合同并送学校备案，同时，须满足以下条件：受托方具有消防设施工程设计有效资质与消防设施工程施工有效资质；委托方与受托方须明确相互之间的责、权、利，以及受托方的服务内容、服务技术要求和服务质量标准。维修保养工作要满足、达到及符合相关规程、规范和规则。

（二）秩序维护管理

1.出入与监控管理要求

（1）对出入口的人员、车辆和物品进行管理和登记；劝阻大门两侧摊贩及乱停车辆，确保道路畅通、秩序正常。做好大宗物品进出校门的查验手续工作，禁止有毒、易燃易爆等违规物品进入校区。

（2）监控室24小时值班，监控有效，图像清晰；

发现值班人员不在岗的，每次扣物业费200元；超过1小时不在岗的扣物业费1000元。

（3）监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查。

2.巡查管理要求

（1）合理制定巡查路线，定期评估路线的有效性，保证不间断安保巡逻；

（2）定时对校园进行安全巡查，对行政楼、实训楼、教学楼、停车场等重点部位及关键设备应增加巡查频次；

（3）应急工具配备齐全、方便取用；

（4）发现影响教学工作生活秩序的行为应立即劝阻，劝阻无效的立即报告学校；

（5）发现异常应立即查明情况，注意异常声响、气味，对可疑人员进行询问和劝离；

（6）遇紧急情况应及时报告学校有关部门，启动应急预案等应对措施；对异常情况处置进行记录并保存。

3.消防管理要求

（1）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（2）应实行每日24小时值班制度；

发现值班人员不在岗的，每次扣物业费200元；超过1小时不在岗的扣物业费1000元。

（3）值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有职业资格证书；值班人员应熟悉接到报警信号后的处置程序；值班期间每2小时记录1次消防控制室内消防设备的运行情况；

（4）对火灾报警控制器进行每日检查，检查和交接班记录清晰、准确、完整；

（5）每月进行防火检查并建立检查记录；

（6）从学校实际出发，每月至少要开展一次在岗人员业务培训、紧急预案演练和消防灭火演练并有详细的记录及照片；协助学校做好消防安全讲座、演练工作；每季度至少开展一次防火宣传。

4.停车管理要求

（1）引导车辆在校园内按规定路线限速行驶；有序疏导校外入口行驶区域的车辆有序进出，保持各入口畅通；及时疏导占道车辆，保持校园道路畅通；

（2）停车场（库）灯光照明、环境通风等应符合相关规定。

（三）环境管理

1.室内外公共场地（但不包括学生食堂、商店）的保洁、消杀（除四害，包括白蚁、红蚂蚁等）、生活垃圾、校区垃圾的收集清运等。

（1）服务范围

包括但不限于教学楼、实训楼、图书馆的公共区域（不包括教室室内）、楼内走廊、楼梯道、电梯间、卫生间、教师休息室、教学区室外道路、停车场、体育场等公共区域；宿舍区房间外的公共部分、室外道路等公共区域。

（2）服务要求

①根据学校要求制订工作制度和标准，并以此对工作质量进行考核；按工作程序对范围内的场所进行定期清扫或不定期清扫保洁，做到按制定标准全天候、全方位保洁；

②每月一次定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作；

③楼层公共区域部分指示牌、悬挂牌光洁明亮，通道无杂物；地面、地脚线等无污渍水迹，保持光洁明亮；每月至少清洁一次天花吊顶、送排风口，保证无蜘蛛网和灰尘污渍；接待室、会议室等场所在有会务接待前需立马通风清洁。

④卫生间地面、墙面、门、窗、玻璃镜面、隔板无灰尘污渍和其它杂物；小便器、坐厕、洗手盆无污渍、无积水、无垢、无臭，瓷器光洁明亮；行政楼及时清理，教学区域一天两次。

⑤绿化带无杂物及枯枝叶；灯饰、栏杆、指示牌无污渍、水迹及明显灰尘；

⑥垃圾桶无明显灰尘污渍，垃圾存量不超过桶的上缘，每日清理两次以上，垃圾不在桶内过夜；垃圾桶每天冲洗一次，无异味，并定期消毒。

⑦每日上下午放学前需对教学楼进行巡查，清理公共区域的垃圾，关闭门窗及电器设备等，做好水电管理。

⑧新生入学、毕业生离校时需打扫宿舍卫生，每年清洗全校风扇一次；做好宿舍清洁管理。

⑨每年定期清洗全校所有空调（包括内外机、过滤网）一次。

⑩对全校空调进行维修维护保养。

2.绿化管理要求

（1）各类乔、灌、草等植物长势良好，每月施肥量达标，每日修剪整齐美观；

（2）绿地内无影响景观的杂物、垃圾等，无乱拴乱挂等现象，无改变用途和破坏、践踏、占用现象；

（3）大风、暴雨等恶劣天气来临前，应做好行道树以及浅根类树种的防风修剪及加固；

（4）有害绿化药剂、肥料使用应进行公示，废弃物处理符合相关规定；

（5）景观中可能会对师生构成安全隐患的，如假山、水体等，应设置防护设施及安全提示；

（6）建立健全校园绿化档案，对绿化总平面图、宝贵树木登记材料、绿化养护工作记录等进行保管。

（四）应急管理

1.针对各项应急事件制定应急预案，明确各类事故处置流程；成立应急响应小组，负责处置各类突发性事件及各类处置流程演练；每月至少进行一次消防、防台风、群体性事件、治安事件等应急演练。

2.按学校要求利用空地等设立应急避难场所，设置醒目的应急疏散标识，保障各类紧急疏散通道畅通。

3.根据学校可能发生的安全事故特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，设立台账，并定期检查、维护和保养。

4.在师生出现突发情况时，协助做好应急处理，如协助外出送医等。

（五）专项服务

1.宿舍管理要求

各宿舍楼出入口应安排值班人员24小时值班，为教师、学生提供报修、备用钥匙借用等服务；发现值班人员不在岗的，每次扣物业费200元，超过1小时不在岗的扣物业费1000元；

（1）住宿管理

①学生住宿由宿管部门统一管理，新生入学时，须凭学校开具的住宿凭证，办理完手续后方可入住。

②宿管员须按照学校通知要求规定，准确无误地按分配的房号床位安排学生入住，不得擅自调换学生的房号与床位。

③及时准确地将学生宿舍的房号、床位及住宿学生详细情况（姓名住址等）注册登记备案。

④学生毕业或中途休学、退学等，须凭学校开具的退房通知凭证方可为其办理退房手续，同时按要求让其搬离学生宿舍。

⑤寒、暑假原则上不安排学生留校住宿，确因学习、勤工助学等特殊情况需留校住宿的学生，须经学校主管部门同意批准留宿并开具相关证明后，方可为其办理登记留宿手续。

⑥负责住宿学生的日常点名清查人数工作。

⑦负责检查学生宿舍大功率电器的使用并汇报相关部门处理。

（2）宿舍秩序管理

①严格执行学校宿舍的作息制度，按时打铃熄灯，按时开关学生宿舍大门，大门关闭后不得让学生随便进出。每晚21:30至22:00夜寝前清点学生人数并落实未到位学生去向，对于晚归、晚出的学生，严格履行验证等手续；做好夜间巡查工作，做好巡查记录，发现问题及时上报和处理。

②禁止学生在学生宿舍区打架斗殴、酗酒、高空抛物等行为，禁止学生在学生宿舍区内乱张贴大小字报、广告等。

③保持学生宿舍相对和谐安静，对于大声喧哗、吹拉弹唱、跳舞等影响他人作息的行为会及时教育制止。

④任何人不得在学生宿舍区内从事经商广告及其他违法的宣传活动。

⑤学生私用单车、电动摩托车应停放在规定位置，不得乱停乱放。

⑥严禁学生在学生宿舍留宿本人以外人员。

⑦每天7:40～8:00和19:20前做好巡查工作，8:10和19:40后要巡查宿舍，对未能按时离开宿舍区的学生督促离开，并做好检查登记。

⑧检查督促学生保持宿舍内整洁、干净，发现问题及时整改，做好记录并向有关科室反映。

（3）宿舍安全管理

①提高警惕、注意防火、防盗、防事故，值班期间要按规定要求进行安全巡查，发现问题及时上报处理。

②严禁学生携带有毒、有害、易燃易爆物品进入学生宿舍区。

③严禁燃放烟花爆竹，严禁焚烧废纸杂物等行为。

④严禁学生在学生宿舍区内饲养各类宠物。

⑤学生私用大宗物品进出宿舍区，应办理登记手续和进行查验。

⑥外来人员来访必须办理验证登记手续，经批准后方能进入宿舍区，并在规定时间内离开宿舍区域。

（4）宿舍公共设施的使用管理

①爱护宿舍区的设备设施，按规定时间做好公共区域照明的开关控制，节约能源。

②学生宿舍的公共设施和家具、门锁不准擅自拆除或任意搬动、改动。

③发现损坏的设备和设施，及时上报维修。如发现学生故意损坏，要给予赔偿并报学校处理。

（5）钥匙管理

①配备钥匙：宿舍所有钥匙由学校主管部门统一制作配备，交由宿管员统一分配管理。

②新生入住后房间的钥匙均由宿管员统一整理、编号、发放，并填写好钥匙发放登记表。

③学生毕业离校、走读、调房变更等，钥匙由宿管员负责全部收回。

④特殊情况下，若学校相关部门或维修人员需临时使用钥匙，必须出具相应的证明，核对证件等手续后，方可借用，并做好登记手续，按时收回。

⑤宿管员在交接班时，要做好钥匙的交接、清点工作。

⑥锁具损坏或钥匙丢失，需重新配制钥匙，须经宿管员同意批准，方可重新配备，任何人不得私换锁具、钥匙。

⑦使用智能电子门锁的宿舍，宿管员负责管理各智能电子门锁备用钥匙及门禁卡，收集各宿舍故障报修信息，并报送学校后勤保卫处联系维修。

2.会务服务

（1）根据学校的安排，为公共会议室提供会议接待和外出会务服务。负责会（接待）前准备、会（接待）中服务、会（接待）后整理阶段等一系列工作。

（2）服务要求：

①会议桌牌、茶水等用品及投影等调试工作应于会前1小时准备就绪；

②会务服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪；

③保证会议机密，在会议前要了解该会议的保密程度，以便决定如何参与会议的服务。

3.协助学校做好国家省市级考试标准化考场布置、考场安全保卫等工作。

五、其他要求

（一）中标人在用工方面应按照劳动法等有关要求，与劳动者签订劳动合同，购买社会保险等；物业管理人员的招收条件和考核由中标人确定；要加强员工培训、教育和管理，不断提高服务能力和服务质量。

（二）中标人要严格按国家、省、市有关法律法规规定，做好消防、环保等工作，若有违反规定，由中标人承担相应的全部责任。

（三）中标人应自觉接受学校及相关部门的检查、监督和指导，积极配合学校开展节能减排等工作。

（四）中标人要做好与供水（含热水）、供电、通讯网络、消防、安保、卫生等有关方面的业务联系和协调工作。

（五）签订物业服务合同后，中标人应对校园公共场地、楼宇进行一次全面清洗。

（六）物业管理服务期限内，中标人除需配备日常使用的工具外，还需承诺投入到物业管理范围内的设施设备包括但不限于：

1.四轮6座巡逻电动车1台。

2.两轮巡逻电动车3台。

3.网络对讲机20台。

4.高压清洗机1台。

5.手推式洗地机1台。

6.电动三轮垃圾转运车1台。

7.吸尘吸水机1台。

8.多用途卫生保洁作业车8台。

9.抽水泵2台。

10.绿化洒水车1台。

11.树叶吹吸机不少于1台。

12、240L垃圾桶不少于130个，120L垃圾桶不少于40个。

六、人员岗位配置

（一）人员需求

1.环境管理部

| 序号 | 岗位及责任区域 |  | 岗位职责 | 人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 负责管理处日常管理工作与安排 | 1 |
| 2 | 保洁主管 |  | 负责统领安排保洁工作 | 1 |
| 3 | 保洁员 | 行政楼 | 负责行政办公室、公共区域的环境管理；负责全校外环境管理及学校门前“三包”。 | 2 |
| 4 |  | - 实训楼1 实训楼2 - 学生宿舍楼1 学生宿舍2 学生宿舍3 学生宿舍4 宿舍A 宿舍B | 负责公共区域的环境管理。 | 9 |  |
| 5 |  | 实验室 | 负责实验室的环境管理。 | 4 |  |
| 6 |  | 教学楼 | 负责教室及公共区域的环境管理。 | 2 |  |
| 7 |  | 综合教学楼（含地库） | 负责教室及公共区域的环境管理。 | 2 |  |
| 8 |  | 柏宝大厦7楼 | 负责教室、行政办公室、公共区域的环境管理。 | 兼 |  |
| 9 | 绿化养护人员 | 负责对校园内绿化苗木进行淋水、施肥、喷药，并做好维护记录。每天至少淋水两次；每月至少施肥一次。经常性进行草坪的除杂草工作。对枯萎花、木、草及时进行清除及补苗。草坪要定期做好浇水灌溉、草坪修剪、施肥、清除杂草、补植、病虫害防治工作。 |  | 3 |
|  | 合计 |  |  | 24 |

2.秩序管理部

| 序号 | 岗位及责任区域 |  | 岗位职责 | 配置人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安主管 |  | 负责带班并统筹协调工作 | 1 |  |
| 2 | 门岗 | 大门（前、后门） | 大门岗是学校的一个窗口，要树立学校的良好形象，做到文明执勤、礼貌待人，耐心讲解和引导，标准、规范地指挥车辆按规定的路线行驶和停放，及时清理大门外其他社会车辆占道现象。按学校规定做好来访登记以及维持学校师生出入秩序。 | 12 | 两个校门三班倒，每个校门2人/班 |
| 3 | 巡逻岗 | 校园秩序管理 | 负责落实日常秩序维护工作计划，合理 分配各岗位的工作量，经常性检查、监督在岗秩序维护人员的工作情况，及时 处理秩序维护值勤过程中的突发情况；按规定路线进行检查。维护区域内正常的秩序，检查全校安全管理制度的执行情况，加强重点要害部位的检查，预防、发现和制止各种干扰教学秩序的违法违规行为；负责学校暂未使用地块看管；员工培训以及工作器具的领用管理。 | 4 | 3班倒，每班1人，另增配1人应急管理。 |
| 4 | 消控室人员 |  | 负责学校消防中控室值守工作； | 3 | 3班倒，每班1人 |
|  | 合计 |  |  | 20 |  |

3.宿舍管理部

| 序号 | 岗位及责任区域 |  | 岗位职责 | 配置 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿 管 员（含宿舍主管） | 学生宿舍1 | 负责按时开放学生宿舍出入、点名清查人数。对来访人员进行问询登记。负责登记宿舍家具门窗等报修事项。配合学校领导和相关部门进行相关检查。每天早上检查每间宿舍卫生并评比记分（检查时需同时有2名宿管员）；每天检查学生是否在上课时间滞留宿舍；每天晚上夜寝前清点学生人数并落实未在位学生去向。 | 6 | 学生点名工作在需要增加人手的情况下，由管理处临时抽派人员支持完成。 |
| 2 |  | 学生宿舍2 学生宿舍3 学生宿舍4 宿舍B栋 |  | 12 |  |
|  | 合计 |  |  | 18 |  |

4.内勤辅助人员

| 序号 | 岗位及责任区域 | 岗位职责 | 配置人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领班 | 负责统筹协调校内各类设备日常维护工作、学校总务交办事项 | 1 |  |
| 2 | 电工 | 电气维护服务：协助学校电气设备的技术管理、检修和日常维护管理等工作以及学校总务科交办的其他相关任务。 | 3 |  |
|  | 合计 |  | 4 |  |

（二）人员要求

1.中标人须确保每个具体岗位都有固定的人员数量，并负责员工的工资、福利、培训、社保、工服费用，承担法律规定用工单位应承担的一切法律责任和经济责任。聘用的员工应身心健康，无患传染性疾病，没有违法犯罪记录，并具备履行相关职责的能力。特种作业人员需经过专业培训，按国家规定持证上岗。

2.中标人必须将其聘用人员相关资料报学校备案，人员变动时应及时提交更新资料。人员数量不得低于后勤管理服务人员最低数量配置的要求，在服务过程中应保持人员如数到位并每月向学校提交人员签到佐证材料。若人数不足，学校有权在当月后勤管理服务费中按人员工资扣除不足部分的费用。内勤辅助人员根据学校具体需求配置，若内勤辅助人员实际配置数量低于采购人数配置的，双方可通过协议约定核减后勤管理服务费。为确保中标人关键部位人员素质，学校在招录、裁减或更换人员前要与中标人协商确认，其中秩序维护人员应优先招录退伍兵。所有人员应按行业要求进行体检。

3.中标人使用的服装、日常生活用品、办公用品、环卫器具等均由中标人负责。